## Лист2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Компания:_________________ |  |  |  | Город:_____________________ |  |  |  | Куда: ГК "Фригодизайн"
Контактное лицо:________________________________________ | [7 empty] | Вниманию:____________________
Тел./факс:____________________________________________ | [7 empty] | Тел/факс: +7 (495) 787-26-63
Е-mail:_________________ | [7 empty] | E-mail: post@frigodesign.ru
Параметры холодильной камеры
Параметры воздушной среды в камере: | [7 empty] | Размеры камеры:
Температура, °С | [7 empty] | Длина, м
Влажность, % | [7 empty] | Ширина, м
Регион расположения камеры: | [7 empty] | Высота, м
Размеры двери:
Высота, м
Тип завесы: | [7 empty] | Ширина, м
- Отсутствует
| - Штора | [7 empty] | - Автоматическая дверь
- Воздушная
|  | Несущая конструкция |  |  | Теплоизоляция | [5 empty] | Температура снаружи, °С
|  | Материал |  | Толщина, мм | Материал |  |  | Толщина, мм
Стена" А"
Стена" Б"
Стена" В"
Стена" Г"
Потолок
Пол
Режим термообработки продукта:
| - Хранение |  |  |  |  | - Охлаждение (заморозка)
Наличие и кратность обменной вентиляции камеры, Vкам/сут |  |  |  |  | Требуемое время охлаждения (заморозки) продукта, час
Способ размещения продукта в камере: |  |  |  |  | - штабели на поддонах,
- мясные туши на крюках
Тип продукта/тары |  |  |  | Масса, кг | [5 empty] | Температура, °С
|  |  |  | Хранимая* | Оборот в сутки* |  | Охлаждаемая** |  |  | Начальная |  | Конечная
Продукт
Тара
* - поля заполняются для режима "Хранение", ** - поле заполняется для режима "Охлаждение"
Время работы освещения камеры, час/сут. | [5 empty] | Количество проходов в сутки через дверь при загрузке камеры, кол-во/сут
Мощность освещения, Вт/м | [5 empty] | Грузоподъемность ПТС***, кг
Число рабочих в холодильной камере, чел | [5 empty] | Полная мощность ПТС, кВт
Предполагаемое размещение агрегата холодильной системы: | [5 empty] | ***ПТС-подъемно-транспортные средства
| - в отапливаемом машинном отделении |  |  |  |  | Ориентировочная длина трубопроводов:
| - в неотапливаемом машинном отделении |  |  |  |  | От воздухоохладителя до агрегата, м
| - выносной воздушный конденсатор |  |  |  |  | От агрегата до выносного конденсатора, м
Дополнительные условия: