## Лист3
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРА)
Компания:______________________ | Город:_____________________ | Куда: ГК "Фригодизайн"
Контактное лицо:_____________________________________________ |  | Вниманию:____________________
Тел./факс:__________________________________________________
Е-mail:_____________________________________________________
Требуемая холодопроизводительность (кВт)
Тип хладоносителя (нужное подчеркнуть) | Вода, этиленгликоль, пропиленгликоль, CaCl, другое, %
Температура хладоносителя на входе, °С
Температура хладоносителя на выходе, °С
Расход хладоносителя, м3 /час
Диапазон рабочих температур окружающей среды: | Зимой, °С | Летом, °С
Минимальная нагрузка (холодопроизводительность), (кВт)
Предпочтительный хладагент (нужное подчеркнуть) | R22, R507A, R404A, R407C, R134A, R410A, другой
Предпочтительное количество компрессоров
Охлаждение: (нужное подчеркнуть) | Охлаждение в ёмкости за указанное время (Указать время охлаждения в ёмкости, указать объём ёмкости) |  | Охлаждение непрерывного потока хладоносителя (проточное)
Установка будет работать (нужное подчеркнуть) | Круглый год, зимой, летом
Место установки системы охлаждения жидкости (нужное подчеркнуть) | На улице, в помещении
Шкаф управления (нужное подчеркнуть) | На раме чиллера, отдельно
Место установки конденсатора (нужное подчеркнуть) | На раме агрегата, в помещении, на улице (выносной конденсатор)
Необходимость гидромодуля (насосного агрегата) и место его установки (нужное подчеркнуть) | Отдельно от чиллера, на раме чиллера, в помещении, на улице
Располагаемый напор насоса, м
Количество рабочих насосов
Условия эксплуатации: для каких целей используется охлаждаемая жидкость (просьба пояснить технологический процесс). Приложить к запросу принципиальную гидравлическую схему (эскиз) подачи жидкости в "охладитель" с указанием потребителей холода
Если вы затрудняетесь в заполнении бланка, проконсультируйтесь с нашими специалистами.